湘潭县人民医院通道型安检机（微剂量X射线安全检查设备）采购项目竞争性磋商邀请公告
 湘潭县人民医院现面向社会对通道型安检机（微剂量X射线安全检查设备）采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

1、 项目概况

1.项目名称：湘潭县人民医院采购通道型安检机（微剂量X射线安全检查设备）项目

2.采购数量：1台
3.预算控制价：9.8万元
4.采购需求：通道型安检机（微剂量X射线安全检查设备）一台
智能通道型安检机技术规格及参数

1、通道尺寸：不低于 500mm×300mm（宽×高）；

2、线分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm

穿透分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm；

3、空间分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm；

4、穿透力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于6mm厚的钢板；

5、周围剂量当量率：设备在0.22m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h；

6、电源：220VAC(±10%)  50±3Hz，管电压：80kV，管电流：0.6mA（可调）；

7、X射线冷却/工作周期：油冷/连续；

8、设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)；

9、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求；

10、超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺；（提供公安部检测报告证明，加盖原厂公章）

11、智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档；

12、人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放；包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%；（提供公安部检测报告证明，加盖原厂公章）

13、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5；当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s；（提供公安部检测报告证明，加盖原厂公章）

14、单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于80ms；

15、设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级（提供公安部检测报告证明，加盖原厂公章）

16、产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质；（提供证明材料复印件，加盖原厂公章）

5.采购方式：竞争性磋商。

6.评标办法：综合评分法。

二、投标人资格要求：

1.供应商符合以下规定的条件：

   （1）投标单位必须具有独立法人资格并且能独立承担民事责任能力；

 （2）经营范围满足本项目需要；

   （3）参加本次项目投标活动前三年未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面承诺（格式自拟）并附相关证明材料；

 （4）法律、行政法规规定的其他条件的

 2.特定资格要求

   所投货物必须符合相关国家标准及公安部相关要求
三、履行合同的时间、地点及方式

1、工期：自合同签订之日起30个工作日送货安装调试完毕。

2、质保期：整机质保不低于两年

3、付款方式：自合同签订后，设备安装调试完成且经招标人验收合格后支付至合同金额的50%，质保期满一年后支付至合同的90%，质保期满二年后支付余下的10%。
四、竞争性磋商报名时间、地点：

请各供应商从2026年 8 月 28  日起至2026年 9 月 3 日止，上午9：00时到12：00时，下午14：30时到17：00时（（北京时间，节假日除外）持公司营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明、法定代表人授权书及本人身份原件在湘潭县人民医院（湘潭县易俗河镇玉兰南路800号）保卫科现场报名，不接受其他报名渠道和方式，不再有其它报名手续，逾期将不予受理，报名获取竞争性磋商文件。

五、发布公告的媒介：本次邀请公告在《湘潭县人民医院官网》网上发布。
六、开标时间和地点及要求：
1.兹定于2026年 9 月 8 日 9  时  30  分（北京时间）在湘潭县人民医院 行政区二办公楼调解室开标。

2.投标文件基本要求：

（1）法人提交法人营业执照副本复印件；

（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件，自然人提交身份证复印件；非法人组织参与投标需提供的相关证明材料及其他说明；

（3）报价表；

（4）投标文件正本1份，需密封并加盖公章，否则将被视为无效投标。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件将拒绝接收。届时请投标人的法定代表人或其委托代理人持法定代表人授权书和授权代表身份证原件出席开标仪式。

3.合格投标人不足三家的，作流标处理。

七、其他事项

1.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2.本次招标活动将严格按照相关法律法规及招标文件规定的程序进行，如有违反，将依法追究相关责任。

3.采购人有权根据实际情况对本项目的相关内容进行调整，调整情况将及时通知各投标人。

4.最终解释权归采购人所有。

八、联系方式：

采 购 人：湘潭县人民医院

地  址：湘潭县易俗河镇玉兰南路800号

联 系 人及 电 话：周进磊   13707327138
